## RECAP
ETUDES D’EXECUTION ET TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN BATIMENT EQUESTRE POUR FORCES AUXILIAIRES AU PORT TANGER MED
|  |  | Surface | Ratio | Prix Total
|  | Batiment | 603 | 5628.6952 | 3394103.2
|  | Amenagement | 0 |  | 0
AO N°: TMPA_AO_ XX_2025
Version: 251125_ESTIM_TMPA_BAT_EQ
RECAPITULATION
SOUS LOTS |  | TOTAL GENERAL DH HT
LOT000 | INSTALLATION DE CHANTIER, CAMPAGNES DE RECONNAISSANCE ET ETUDES D'EXECUTION | 105000
LOT100 | TERRASSEMENTS ET GROS ŒUVRES | 1019255
LOT200 | MURETS ET CLOISONS | 375127.2
LOT300 | ÉTANCHEITE ET ISOLATION | 127075
LOT400 | MENUISERIE | 440644
LOT500 | REVETEMENTS ET FAUX-PLAFONDS | 214850
LOT600 | PEINTURES | 156582
LOT700 | ELECTRICITE CFA/CFO | 463740
LOT800 | FLUIDES | 137745
LOT900 | ASSAINISSEMENT | 235025
LOT1000 | BRANCHEMENT AUX RESEAUX EXTERIEURS | 119060
MONTANT TOTAL DU BATIMENT AVEC BRANCHEMENT (HT) |  | 3394103.2
N° DE PRIX | DESIGNATION DES PRESTATIONS | U | Qté TOTALE | PU HT | PT HT
LOT 000 : INSTALLATION DE CHANTIER, CAMPAGNES DE RECONNAISSANCE ET ETUDES D'EXECUTION
Prix 001 | INSTALLATION DE CHANTIER | FT | 1 | 30000 | 30000
Prix 002 | CAMPAGNES GEOTECHNIQUE COMPLEMENTAIRE | FT | 1 | 30000 | 30000
Prix 003 | ETUDE D'EXECUTION | FT | 1 | 40000 | 40000
Prix 004 | DOSSIER DE RECOLLEMENT | FT | 1 | 5000 | 5000
TOTAL LOT 000 : INSTALLATION DE CHANTIER ET TRAVAUX PREPARATOIRES |  |  |  |  | 105000
LOT 100 : TERRASSEMENTS ET GROS ŒUVRES | GROS ŒUVRES ET BARDAGE
TERRASSEMENT
Prix 101 | FOUILLES EN PLEINE MASSE,EN TRANCHEE, EN RIGOLE OU EN PUITS DANS TERRAIN DE TOUTE NATURE | M3 | 299 | 40 | 11960
Prix 102 | ÉVACUATION DES DEBLAIS OU MISE EN REMBLAIS | M3 | 299 | 35 | 10465
Prix 103 | REMBLAI A PARTIR DES MATERIAUX D’APPORT 0/100 | M3 | 252 | 30 | 7560
Prix 104 | GRAVE NON TRAITEE GNA 0/31.5 | M3 | 126 | 150 | 18900
| BETON |  |  |  | 0
Prix 105 | BETON DE PROPRETE | M3 | 23 | 900 | 20700
Prix 106 | GROS BETON | M3 | 5 | 900 | 4500
Prix 107 | BETON ARME EN FONDATION B30 XM1 | M3 | 94 | 1400 | 131600
Prix 108 | ARMATURE EN ACIER A HAUTE LIMITE ELASTIQUE EN FONDATIONS | KG | 10047 | 12 | 120564 | 0
Prix 109 | ARASE ETANCHE | ML | 109 | 50 | 5450
Prix 110 | DALLAGE EN BETON Y/C ACIERS D'EPAISSEUR DE 0.15 M | M² | 420 | 270 | 113400
Prix 111 | BETON ARME EN ELEVATION | M3 | 112 | 1450 | 162400
Prix 112 | ARMATURE EN ACIER A HAUTE LIMITE ELASTIQUE EN ELEVATION | KG | 16928 | 12 | 203136
Prix 113 | PLANCHER EN DALLE HOURDIS 16 + 4 | M² | 522 | 300 | 156600
| RESEAUX SOUS DALLAGE |  |  |  | 0
Prix 114 | CANALISATIONS EN PVC SERIE I |  |  |  | 0
Prix 114.1 | BUSES EN PVC SERIE 1 DE Ø200 | ML | 28 | 250 | 7000
Prix 114.2 | BUSES EN PVC SERIE 1 DE Ø160 | ML | 58 | 240 | 13920
Prix 115 | REGARDS |  |  |  | 0
Prix 115.1 | REGARDS DE 0.50 X 0.50M | U | 12 | 1600 | 19200
Prix 115.2 | REGARDS DE 0.60 X 0.60M | U | 3 | 1800 | 5400
Prix 116 | CANIVEAU EN BETON ARME |  |  |  | 0
Prix 116.1 | caniveau 0,5M | ML | 2.6 | 2500 | 6500
TOTAL LOT 100 : TERRASSEMENTS ET GROS ŒUVRES |  |  |  |  | 1019255
LOT 200 : MURETS ET CLOISONS | Étanchéité&Isolation
Prix 201 | CLOISON DOUBLE EN AGLOS DE BETON DE 10 cm + 10 cm | M² | 168 | 230 | 38640
Prix 202 | CLOISONS SIMPLES EN BRIQUES CERUSES DE 8 TROUS DE 10cm | M² | 535.5 | 115 | 61582.5
Prix 203 | MACONNERIE EN AGGLOS CREUX DE 20 CM | M² | 651 | 150 | 97650
Prix 204 | ENDUITS INTERIEURS AU MORTIER DE CIMENT SUR MURS ET PLAFONDS | M² | 3088.05 | 54 | 166754.7
Prix 205 | BLOC DE BETON PERFORE DECORATIF | M² | 21 | 500 | 10500
TOTAL LOT 200 : MURETS ET CLOISONS |  |  |  |  | 375127.2
LOT 300 : ÉTANCHEITE ET ISOLATION | Étanchéité&Isolation
Prix 301 | FORME DE PENTE Y/C CHAPE DE LISSAGE | M² | 469 | 95 | 44555
Prix 302 | COMPLEXE D’ETANCHEITE BICOUCHES SBS AUTOPROTEGE Y/C RELEVE et protection mécanique | M² | 255 | 200 | 51000
Prix 303 | ETANCHEITE BICOUCHES POUR SALLES D’EAU | M² | 32 | 125 | 4000
Prix 304 | COMPLEXE D’ETANCHEITE BICOUCHES SBS AUTOPROTEGE Y/C RELEVE | M² | 172 | 160 | 27520
TOTAL LOT 300 : ÉTANCHEITE ET ISOLATION |  |  |  |  | 127075
LOT 400 : MENUISERIE | Menuiserie bois/Aluminium/métallique
MENUISERIE EN BOIS
Prix 400 | BLOC DE PORTE BOIS STRATIFIÉE
Prix 400.1 | BLOC DE PORTEBOIS STRATIFIÉE à SIMPLE VANTAIL _ PB1 et PB2 | M² | 34.8 | 1700 | 59160
Prix 400.2 | BLOC DE PORTEBOIS STRATIFIÉE à DOUBLE VANTAIL _PB3 | M² | 4 | 1700 | 6800
Prix 400.3 | BLOC DE PORTE EN BOIS STATIFIE PARE-FLAMME 1/2 H 0,90 X 2,20 M - PPF1 | U | 1 | 6300 | 6300
| MENUISERIE BOIS ET METAL |  | 0
Prix 401 | BLOC DE PORTE EN BOIS MASSIF ET METAL |  | 0
Prix 401.1 | BLOC PORTE EN METAL ET BOIS COULISSANTE AVEC PARTIE FIXE_ PBM1 : 3.53X3.20 M | M² | 113 | 900 | 101700
Prix 401.2 | BLOC PORTE EN METAL ET BOIS COULISSANTE_ PBM1’ : 3.53X3.20 M | M² | 22.6 | 900 | 20340
| MENUISERIE ALUMINIUM |  | 0
Prix 402 | PORTE VITRE EXTERIEURE EN ALUMINIUM A DOUBLE VANTAIL COULISSANTE 1.70X2.20M_PA1 | M² | 15 | 1200 | 18000
Prix 403 | FENETRE CHASSIS EN ALUMINIUM A SIMPLE VITRAGE + OUVRANT AL’ITALIENNE |  | 0
Prix 403.1 | FENETRE CHASSIS EN ALUMINIUM A SIMPLE VITRAGE + OUVRANT AL’ITALIENNE 0.80 x 0.80 m – CHA1 | M² | 9 | 1200 | 10800
Prix 403.2 | FENETRE CHASSIS EN ALUMINIUM A DOUBLE VITRAGE AVEC PARTIE FIXE SUPERIEUR ET PARTIE INFERIEUR OUVRANT AL’ITALIENNE 0.80 x 2.50 m – CHA2 | M² | 2 | 1200 | 2400
Prix 404 | FENETRE CHASSIS EN ALUMINIUM A SIMPLE VITRAGE FIXE OU OUVRANT COULISSANT
Prix 404.1 | FENETRE CHASSIS EN ALUMINIUM COULISSANT A SIMPLE VITRAGE- FA1 / FA2 / FA3 / FA5/ FA7 | M² | 23.9 | 1200 | 28680
Prix 404.2 | FENETRE CHASSIS EN ALUMINIUM FIXE A SIMPLE VITRAGE - FA4 / FA6 / FA8 | M² | 21.8 | 1200 | 26160
| MENUISERIE METALLIQUE |  | 0
Prix 405 | GARDE CORPS EN INOX POUR DOUBLE HAUTEUR | ML | 3 | 110 | 330
Prix 406 | GARDE-CORPS EN MÉTAL GALVANISÉ POUR EXTÉRIEUR | ML | 9 | 85 | 765
Prix 407 | MAIN COURANTE EN INOX | ML | 17 | 65 | 1105
Prix 408 | PORTE METALLIQUE EXTERIEUR |  | 0 |  | 0
Prix 408.1 | PORTE METALIQUE EXTERIEUR RENFORCEE A DOUBLE VANTAIL 2.10 X2.40 M– PM2 | M² | 15.2 | 1200 | 18240
Prix 408.2 | PORTE METALIQUE EXTERIEUR RENFORCEE A DOUBLE VANTAIL 1.60 X 2.20 M– PM3 | M² | 3.6 | 1200 | 4320
Prix 408.3 | PORTE METALIQUE EXTERIEUR RENFORCEE A DOUBLE VANTAIL AVEC IMPOSTE 1.60 X 2.20 M – PM4 | M² | 3.6 | 1200 | 4320
| MEUBLE CUISINE |  | 0
Prix 409 | MEUBLE CUISINE ET BUANDERIE |  | 0
Prix 409.1 | MEUBLE CUISINE MC1 L=7.60m | F | 1 | 31000 | 31000
Prix 409.2 | MEUBLE BUANDERIE MB1 L=6,80m | F | 1 | 28000 | 28000
Prix 409.3 | MEUBLE INFIRMERIE MI1 L= 1,80 m | F | 1 | 8000 | 8000
Prix 410 | BARREAUDAGE POUR FENETRE RDC | M² | 10 | 1200 | 12000
| MENUISERIE PVC |  | 0
Prix 411 | PORTE EN PVC RENFORCE EN ALUCOBOND A SIMPLE VANTAIL
Prix 411.1 | PORTE EN PVC RENFORCE EN ALUCOBOND A SIMPLE VANTAIL 0,80 x 2,00 m - PP1 | M² | 12.8 | 3200 | 40960
Prix 411.2 | PORTE EN PVC RENFORCE EN ALUCOBOND A SIMPLE VANTAIL 0,80 x 2,20 m - PP1' | M² | 3.52 | 3200 | 11264
TOTAL LOT 400 : MENUISERIE |  |  |  |  | 440644
LOT 500 : REVETEMENTS ET FAUX PLAFONDS | Revêtements de sols, murs et plafonds
REVETEMENTS SOL ET MURS
Prix 501 | REVETEMENT SOL EN CARREAUX GRES CERAME DE 60 X 60 CM Y COMPRIS PLINTHES | M² | 265 | 250 | 66250
Prix 502 | REVETEMENT SOL EN RESINE EPOXY ANTIDERAPANT | M² | 251 | 300 | 75300
Prix 503 | REVÊTEMENT MURAL EN CARRELAGE 30x60 CM | M² | 181 | 250 | 45250
Prix 504 | MARCHES, CONTRE MARCHES, SEUILS, PLINTHES EN PIERRE DE TAZA | M² | 18 | 400 | 7200
Prix 505 | REVÊTEMENT PAILLASSE BUANDERIE ET CUISINE – GRANITE POLIS | M² | 11 | 400 | 4400
Prix 506 | REVÊTEMENT MURAL POUR CREDENCE CUISINE EN GRANITRE POLIS | M² | 14 | 400 | 5600
FAUX PLAFONDS
Prix 507 | FAUX PLAFOND CONTINU BA13 Y COMPRIS JOINT CREUX | M² | 30 | 180 | 5400
Prix 508 | FAUX PLAFOND MODULAIRE DEMONTABLES 600/600 | M² | 14 | 250 | 3500
Prix 509 | RETOMBES DE PLAFONDS EN PLAQUE DE PLATRE BA13 | ML | 13 | 150 | 1950
TOTAL LOT 500 : REVETEMENTS ET FAUX PLAFONDS |  |  |  |  | 214850
LOT 600 : PEINTURES | Peintures
Prix 601 | PEINTURE EXTERIEURE | M² | 1211 | 45 | 54495
Prix 602 | PEINTURE GLYCEROPHTALIQUE MATE SUR SUR PLAFONDS EN STAFF LISSE ET PLACO BA13 | M² | 26 | 35 | 910
Prix 603 | PEINTURE GLYCEROPHTALIQUE SATINEE SUR MURS INTERIEURS ET PLAFOND | M² | 2858 | 35 | 100030
Prix 604 | PEINTURE LAQUEE BRILLANTE INTERIEURE LOCAUX HUMIDE | M² | 31 | 37 | 1147
TOTAL LOT 600 : PEINTURES |  |  |  |  | 156582
LOT 700 : ÉLECTRICITE CFO/CFA | Électricité CFO/CFA
COURANT FORT
Prix 701 | RACCORDEMENT AU RESEAU BT EXISTANT y compris disjoncteurs | Ens | 1 | 336000 | 336000
Prix 702 | TABLEAU ELECTRIQUE BASSE TENSION | U | 1 | 32000 | 32000
Prix 703 | PRISE DE TERRE ET LIAISON EQUIPOTENTIELLE | Ens | 1 | 8000 | 8000
Prix 704 | FOYERS LUMINEUX ET DE PRISES DE COURANT
Prix 704.1 | FOYERS LUMINEUX
Prix 704.1.1 | Foyer lumineux principal | U | 15 | 160 | 2400
Prix 704.1.2 | Foyer lumineux complementaire | U | 64 | 145 | 9280
Prix 704.2 | FOYERS DE PRISES DE COURANT |  | 0 |  | 0
Prix 704.2.1 | Foyer de prises principal | U | 13 | 190 | 2470
Prix 704.2.2 | Foyer de prises complementaire | U | 19 | 170 | 3230
Prix 705 | ATTENTE ELECTRIQUE |  | 0 |  | 0
Prix 705.1 | Attente électrique Déclencheur | U | 1 | 220 | 220
Prix 705.2 | Attente électrique chauffe eau électrique | U | 3 | 200 | 600
Prix 706 | PETIT APPAREILLAGE
Prix 706.1 | Interrupteur simple allumage gamme MOSAIC de LEGRAND ou similaire | U | 16 | 120 | 1920
Prix 706.2 | Interrupteur simple allumage étanche gamme PLEXO de LEGRAND ou similaire | U | 12 | 140 | 1680
Prix 706.3 | Interrupteur va et vient gamme MOSAIC de LEGRAND ou similaire | U | 2 | 130 | 260
Prix 706.4 | DETECTEUR DE PRESENCE ETANCHE D=4M 120° GAMME PLEXO DE LEGRAND OU SIMILAIRE | U | 6 | 220 | 1320
Prix 706.5 | DETECTEUR DE MOUVEMENT DE D=8M 360° GAMME MOSAIC DE LEGRAND OU SIMILAIRE | U | 11 | 230 | 2530
Prix 706.6 | Prise de courant 16A P+N+T gamme MOSAIC de LEGRAND ou similaire | U | 16 | 150 | 2400
Prix 706.7 | Prise de courant 16A P+N+T gamme PLEXO de LEGRAND ou similaire | U | 20 | 180 | 3600
Prix 707 | LUSTRERIE
Prix 707.1 | SPOT LED ETANCHE LED | U | 16 | 300 | 4800
Prix 707.2 | APPLIQUE MURAL ETANCHE LED | U | 2 | 400 | 800
Prix 707.3 | PROJECTEUR LED 100W POUR ECLAIRAGE EXTERIEUR ORIENTABLE | U | 8 | 1400 | 11200
Prix 707.4 | HUBBLOT LED ETANCHE BOX CHEVAUX | U | 10 | 350 | 3500
Prix 707.5 | luminaire LED ETANCHE COULOIR | U | 15 | 400 | 6000
Prix 707.6 | PLAFONNIER LED 60x60 | U | 24 | 550 | 13200
Prix 708 | BLOC AUTONOME 1H 45 LUMENS LED | U | 12 | 600 | 7200
Prix 709 | Réseau de conduits CFO-CFA | E | 1 | 8500 | 8500
| TOTAL ELECTRICITE-CFO H.T |  |  |  | 463110
DETECTION INCENDIE
Prix 710 | SYSTEME ALARME INCENDIE TYPE 4 | Ens | 1 | 630 | 630
| TOTAL DETECTION INCENDIE H.T |  |  |  | 630
TOTAL LOT 700 : ÉLECTRICITE CFO/CFA |  |  |  |  | 463740
LOT 800 : FLUIDES
PLOMBERIE SANITAIRE
Prix 801 | Branchement eau potable | Ens | 1 | 15000 | 15000
Prix 802 | Equipements compteur d'eau | Ens | 1 | 13000 | 13000
Prix 803 | Tube en PEHD PE100 PN16 d'alimentation eau
Prix 803.1 | Tube PEHD PN16 D50 | ML | 21 | 210 | 4410
Prix 804 | CANALISATION EAU POTABLE EN TUBE POLYEPROPYLENE PPR PN20
Prix 804.1 | PPR PN 20 Ø 50/33,4 | ML | 16 | 82 | 1312
Prix 804.2 | PPR PN 20 Ø40/26,6 | ML | 53 | 76 | 4028
Prix 804.3 | PPR PN 20 Ø32/21,2 | ML | 55 | 60 | 3300
Prix 804.4 | PPR PN 20 Ø25/16,6 | ML | 32 | 30 | 960
Prix 804.5 | PPR PN 20 Ø20/13,2 | ML | 76 | 20 | 1520
Prix 805 | Tube polypropylène PER et collecteur de distribution |  | 0 |  | 0
Prix 805.1 | Tube en PER 13,2/16 | ML | 105 | 60 | 6300
Prix 805.2 | Tube en PER 16/20 | ML | 28 | 80 | 2240
Prix 805.3 | Collecteurs de distribution à 3 départ minimum | U | 5 | 900 | 4500
Prix 806 | Robinet d'isolement PPR |  | 0 |  | 0
Prix 806.1 | Ø 50/33,4 | U | 1 | 380 | 380
Prix 806.2 | Ø 40/26,6 | U | 1 | 320 | 320
Prix 806.3 | Ø32/21,2 | U | 4 | 240 | 960
Prix 806.4 | Ø20/13,2 | U | 1 | 200 | 200
Prix 807 | Robinet de puisage | U | 11 | 150 | 1650
Prix 808 | Chauffe-eau électrique
Prix 808.1 | Chauffe-eau électrique 30L | U | 1 | 3500 | 3500
Prix 808.2 | Chauffe-eau électrique 80L | U | 2 | 5700 | 11400
APPAREILS SANITAIRES
Prix 809 | FOURNITURE ET POSE DES APPAREILS ET ACCESSOIRES SANITAIRES ET ROBINETTERIE
Prix 809.1 | WC AVEC RESERVOIR ATTENANT Y COMPRIS ABATTANT | U | 4 | 1600 | 6400
Prix 809.2 | VASQUE COLLECTIF | U | 2 | 1900 | 3800
Prix 809.3 | Evier en inox | U | 1 | 2500 | 2500
Prix 809.4 | LAVABO SUSPENDUE POUR INFIRMERIE ET MAGASIN D'HARNACHEMENT | U | 2 | 1000 | 2000
Prix 809.5 | PLATEAU DE DOUCHE EN MARBRE | U | 4 | 1500 | 6000
Prix 809.6 | WC TURQUE | U | 2 | 500 | 1000
EVACUATION EU EV EP
Prix 810 | CANIVEAU POUR BOX CHEVAL | ML | 32 | 450 | 14400
Prix 811 | GARGOUILLES D’EAU PLUVIALES EN PLOMB Ø110 | U | 8 | 600 | 4800
Prix 812 | Chutes et collecteurs EU -EV -EP: tube en PVC
Prix 812.1 | Tube PVC évacuation Ø 40 | ML | 37 | 40 | 1480
Prix 812.2 | Tube PVC évacuation Ø 50 | ML | 17 | 45 | 765
Prix 812.3 | Tube PVC évacuation Ø 75 | ML | 28 | 60 | 1680
Prix 812.4 | Tube PVC évacuation Ø 110 | ML | 84 | 80 | 6720
Prix 813 | Siphon de sol en inox 150x150 mm | U | 6 | 600 | 3600
Prix 814 | Manchon de ventilation primaire
Prix 814.1 | Ø 75 | U | 2 | 300 | 600
Prix 814.2 | Ø 110 | U | 2 | 460 | 920
| TOTAL PLOMBERIE SANITAIRE H.T |  |  |  | 131645
PCI (PROTECTION CONTRE INCENDIE)
Prix 815 | EXTINCTEURS PORTATIFS
Prix 815.1 | Extincteur à poudre ABC 6KG | U | 4 | 450 | 1800
Prix 815.2 | Extincteur à CO2 DE 5KG | U | 2 | 950 | 1900
Prix 815.3 | Extincteur à EAU pulvérisée 6L | U | 4 | 600 | 2400
| TOTAL PROTECTION CONTRE INCENDIE H.T |  |  |  | 6100
TOTAL LOT 800 : FLUIDES |  |  |  |  | 137745
LOT 900 : Assainissement | Fluides
OUVRAGES ANNEXES SECONDAIRES
Prix 901 | BOITE DE BRANCHEMENT SIMPLE EP TOUTE PROFONDEUR | U | 3 | 4000 | 12000
Prix 902 | OUVRAGE DE REJET VERS OUED POUR EAUX PLUVIALES | F | 1 | 5000 | 5000
TOTAL RESEAUX D'ASSAINISSEMENT EAUX PLUVIALES H.T |  |  |  |  | 17000
TRAVAUX DES TERRASSEMENTS
Prix 903 | DEBLAIS EN TRANCHEES EN TERRAIN DE TOUTES NATURES A TOUTE PROFONDEUR | M3 | 75 | 45 | 3375
| FOURNITURE ET MISE EN ŒUVRE DES REMBLAIS PRIMAIRES |  |  |  | 0
Prix 904 | FOURNITURE ET MISE EN ŒUVRE DES REMBLAIS PRIMAIRE EN SABLE DE CONCASSAGE 0/5 | M3 | 20 | 180 | 3600
Prix 905 | FOURNITURE ET MISE EN ŒUVRE DES REMBLAIS SECONDAIRES | M3 | 50 | 40 | 2000
Prix 906 | FOURNITURE ET MISE EN ŒUVRE D'UN LIT DE POSE EN SABLE ET/OU EN GRAVILLON | M3 | 5 | 110 | 550
| CANALISATIONS |  |  |  | 0
Prix 907 | CANALISATION EN PEHD OU PVC PVC DIAMETRE 300 MM | ML | 60 | 250 | 15000
| OUVRAGES ANNEXES |  |  |  | 0
| OUVRAGES ANNEXES PRIMAIRES |  |  |  | 0
Prix 908 | REGARDS DE VISITE SIMPLE SUR CONDUITE CIRCULAIRE TOUTE PROFONDEUR | U | 5 | 9500 | 47500
| OUVRAGES ANNEXES SECONDAIRES |  |  |  | 0
Prix 909 | BOITE DE BRANCHEMENT SIMPLE EU TOUTE PROFONDEUR | U | 2 | 5000 | 10000
Prix 910 | REGARD BORGNE SUR CONDUITE CIRCULAIRE | U | 2 | 3500 | 7000
Prix 911 | FOSSE SEPTIQUE | Ens | 1 | 70000 | 70000
| COURONNEMENT DES OUVRAGES EN FONTE DUCTILE |  |  |  | 0
Prix 912 | CADRE ET TAMPON EN FD CLASSE E600 POUR REGARD DE VISITE SOUS CHAUSSEE | U | 5 | 4800 | 24000
Prix 913 | OUVRAGE DE REJET VERS OUED POUR EAUX USEES | F | 1 | 35000 | 35000
TOTAL RESEAUX D'ASSAINISSEMENT EAUX USEES H.T |  |  |  |  | 218025
TOTAL 900 : Assainissement |  |  |  |  | 235025
LOT 1000 : RACCORDEMENT AUX RESEAUX EXTERIEURS | Fluides
RACCORDEMENT RESEAUX ELECTRICITE
Prix 1001 | GENIE CIVIL POUR RESEAU BT
Prix 1001.1 | TRAVAUX DE TERRASSEMENT EN DEBLAI/REMBLAI Y/C FOURNITURE ET POSE DE GRILLAGE AVERTISSEUR TRANCHEE/TRAVERSEE | ML | 126 | 60 | 7560
Prix 1001.2 | FOURREAUX POUR RESEAU BT EN DN110 | ML | 126 | 40 | 5040
Prix 1001.3 | REGARD DE TIRAGE | U | 10 | 1600 | 16000
TOTAL RACCORDEMENT RESEAUX ELECTRICITE CFO/CFA H.T |  |  |  |  | 28600
| Raccordement RESEAUX D'AEP |  |  |  | 0
| I- TERRASSEMENTS |  | 0 |  | 0
Prix 1002 | TERRASSEMENTS POUR CANALISATION ET OUVRAGES ANNEXES | M3 | 125 | 30 | 3750
Prix 1003 | LIT DE POSE EN SABLE 10 cm D'EPAISSEUR | M3 | 6 | 150 | 900
| REMBLAI EN TRANCHEE POUR CONDUITES ET OUVRAGES ANNEXES |  | 0 |  | 0
Prix 1004 | REMBLAI PRIMIRE EN SABLE | M3 | 37 | 150 | 5550
Prix 1005 | REMBLAI SECONDAIRE | M3 | 87 | 30 | 2610
| II- CANALISATIONS |  | 0 |  | 0
Prix 1006 | CONDUITES EN PVC PN16 DN 110 mm | ML | 140 | 320 | 44800
Prix 1007 | CONDUITES EN FONTE SERIE K9 DN 100 mm | ML | 20 | 550 | 11000
| III- PIECES SPECIALES |  | 0 |  | 0
Prix 1008 | Té Bridé du trois cotés DN 110/110 mm | U | 2 | 2000 | 4000
Prix 1009 | RACCORDS BRIDE MAJOR ADAPTATEUR EN FONTE DN 110 mm | U | 1 | 500 | 500
Prix 1010 | JOINT DE DEMONTAGE EN FONTE DN 200mm | U | 1 | 2200 | 2200
Prix 1011 | PLAQUE PLEINE DN 200mm | U | 1 | 800 | 800
Prix 1012 | BRIDE MAJORS POUR PVC-FONTE DN 200MM | U | 6 | 1500 | 9000
| IV- OUVRAGES ANNEXES |  | 0 |  | 0
Prix 1013 | BRANCHEMENTS INDIVIDUELS SELON PLAN TYPE | ML | 1 | 2950 | 2950
Prix 1014 | RINCAGE ET DESINFECTION DES CONDUITES | ML | 160 | 15 | 2400
TOTAL RESEAUX AEP H.T |  |  |  |  | 90460
TOTAL LOT 1000 : BRANCHEMENT AUX RESEAUX EXTERIEURS |  |  |  |  | 119060
MONTANT GLOBAL DU BATIMENT EN DH HT |  |  |  |  | 3394103.2
RECAPITULATION
SOUS LOTS |  | TOTAL GENERAL DH HT
LOT000 | INSTALLATION DE CHANTIER ET TRAVAUX PREPARATOIRES | 105000
LOT100 | TERRASSEMENTS ET GROS ŒUVRES | 1019255
LOT200 | ÉTANCHEITE ET ISOLATION | 127075
LOT300 | MENUISERIE | 440644
LOT400 | REVETEMENTS ET FAUX-PLAFONDS | 214850
LOT500 | PEINTURES | 156582
LOT600 | ELECTRICITE CFA/CFO | 463740
LOT700 | FLUIDES | 137745
LOT800 | AMENAGEMENTS EXTERIEURS | 0
MONTANT TOTAL DU PROJET (HT) |  | 2664891